同心县卫健局关于公示2021年

第一季度水龙头水质监测结果的报告

根据原自治区卫生计生委办公室《关于开展全区城乡集中式饮用水水龙头水质监测及信息公开工作的通知》（宁卫计办发[2018]85号）的通知精神，我局组织县疾控中心对我县城镇集中式饮用水进行了采样监测，现将同心县2021年第一季度水龙头水质监测结果予以公示。

附件：同心县2021年第一季度水龙头水质监测结果

同心县卫生健康局

2021年3月11日

同心县2021年第一季度水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希菌 | 二氧化氯 | 余氯 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 同心县下马关镇东部水厂 | 出厂水 | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 9.4 | 0.6 | 27 | 未检出 | 未检出 |  | 0.13 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.035 | 0.09 |
| 02 | 同心县下马关镇西沟村 | 末梢水 | 5 | 0.9 | 无 | 无 | 8.8 | 0.8 | 15 | 未检出 | 未检出 |  | 0.37 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.049 | 0.08 |
| 03 | 同心县下马关镇大朗顶水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.7 | 1.0 | 34 | 未检出 | 未检出 |  | 1.59 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.102 | 0.08 |
| 04 | 同心县马高庄乡赵家树村 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.3 | 1.0 | 19 | 未检出 | 未检出 |  | 1.45 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.061 | 0.09 |
| 06 | 同心县王团马家洼水厂 | 出厂水 | 5 | 0.6 | 无 | 无 | 8.7 | 0.9 | 22 | 未检出 | 未检出 |  | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.015 | 0.11 |
| 07 | 同心县王团镇马家洼村 | 末梢水 | 5 | 1.42 | 无 | 无 | 8.4 | 1.1 | 14 | 未检出 | 未检出 |  | 0.03 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.014 | 0.10 |
| 08 | 同心县王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 7.6 | 1.1 | 21 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0.24 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.034 | 0.08 |
| 09 | 同心县王团镇圆枣村 | 末梢水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 8.4 | 1.3 | 16 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.043 | 0.08 |
| 10 | 同心县窑山扩建水厂 | 出厂水 | 5 | 0.7 | 无 | 无 | 8.5 | 1.2 | 25 | 未检出 | 未检出 |  | 0.04 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.049 | 0.11 |
| 11 | 同心县石狮镇惠安村 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.8 | 1.4 | 41 | 未检出 | 未检出 |  | 0.13 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.079 | 0.10 |
| 12 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | 5 | 0.06 | 无 | 无 | 8.0 | 1.0 | 12 | 未检出 | 未检出 | 0.2 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.12 |
| 13 | 同心县河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | 5 | 2.6 | 无 | 有 | 8.4 | 0.8 | 6 | 未检出 | 未检出 |  | 4.00 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.055 | 0.11 |
| 14 | 同心县河西镇旱天岭村 | 末梢水 | 5 | 0.9 | 无 | 无 | 8.1 | 1.0 | 12 | 未检出 | 未检出 |  | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.017 | 0.10 |
| 15 | 同心县河西镇西部水厂 | 出厂水 | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 8.3 | 0.9 | 29 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.04 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.036 | 0.11 |
| 16 | 同心县河西镇桃山村 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 8.3 | 1.1 | 7 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.039 | 0.09 |
| 17 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.7 | 13 | 未检出 | 未检出 | 0.47 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.09 |
| 18 | 同心县财政局门房 | 末梢水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.7 | 1.0 | 25 | 未检出 | 未检出 | 0.47 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.09 |
| 19 | 同心县疾控中心 | 末梢水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.9 | 20 | 未检出 | 未检出 | 0.28 |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.08 |