**同心县2022年第四季度水龙头水质监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 菌落总数 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 大肠埃希菌 | 余氯 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铬 |
| 01 | 同心县马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 8.2 | 14 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 02 | 同心县马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 8.0 | 27 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 03 | 同心县下马关镇东部水厂 | 出厂水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.4 | 41 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 4.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 04 | 同心县下马关镇西沟村食味轩饭庄 | 末梢水 | <5 | 0.50 | 无 | 无 | 8.1 | 16 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 05 | 同心县石狮镇窑山水厂 | 出厂水 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 6.7 | 22 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.006 |
| 06 | 同心县石狮镇黑家套子村 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.9 | 58 | 1.4 | 6.4 | 未检出 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.006 |
| 07 | 同心县王团扩建水厂 | 出厂水 | <5 | 0.56 | 无 | 有 | 8.1 | 16 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 08 | 同心县王团镇张家湾村 | 末梢水 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.9 | 23 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 09 | 同心县王团镇马家洼水厂 | 出厂水 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 8.5 | 7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 0.56 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 同心县王团镇大沟沿村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.9 | 15 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.59 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 11 | 同心县王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.8 | 18 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 3.37 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 12 | 同心县王团镇圆枣村 | 末梢水 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 8.1 | 22 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 13 | 同心县小洪沟水厂同心分公司 | 出厂水 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.8 | 15 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 14 | 同心县河西镇朝阳村 | 末梢水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.9 | 52 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 15 | 同心县河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 8.5 | 31 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 16 | 同心县河西镇菊花台村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.5 | 25 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.004 |
| 17 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.7 | 16 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.008 |
| 18 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.8 | 9 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.007 |
| 19 | 同心县豫海镇人社局门房 | 末梢水 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 8.0 | 14 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.006 |
| 20 | 同心县豫海镇疾病预防控制中心门房 | 末梢水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.8 | 17 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |